**抗菌隔帘采购**

**HQB2020129**

**招标文件**

招标人：四川省人民医院

时间：2020年7月31日

1. 投标须知
2. 1招标概况：

为《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512-2016）对床单元隔帘的要求（将隔帘纳入了“高频接触表面”范畴进行管理），拟对我院7个重症监护病房（包括外科ICU、急诊ICU、神外ICU、神内ICU、老年ICU、呼吸与危重症ICU、儿科ICU）和新生儿病房配置抗菌隔帘。我院通过公开挂网比选方式选定一家具有资质的供应商作为抗菌隔帘的定点供应商，欢迎有资质、有能力的供应商前来参加报价。

该项目预算25万。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4 参有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.2.6 2018年1月1日至今医院类似业绩

1.3 质量要求：投标人投标货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于询价文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本询价文件及询价人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.4.2投标方应具有可靠的供货实力，提供快捷、周到、规范的服务。

1.4.3质保期不低于项目简介中参数要求的最低质保期，质保期至少为验收合格后1年，质保期内的产品，供应方应无偿派服务人员定期前往使用方听取意见，并帮助使用方解决使用中出现的问题，及时妥善解决。投标人须提供售后服务联系人、售后服务电话、投诉电话。

1.4.4配合提供医院所需该产品所有相关资料。

1.5 招标文件获取方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com),进入四川省人民医院门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：

1.7 投标文件递交方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com)，进行投标文件的上传。

1.8 样品：该项目需要提供样品。

1.8.1样品要求：提供一个完整单元尺寸样品供评定（315cm宽\*220-280cm长或195cm宽\*220-280cm长）。样品需密封进行包装，样品需要去除所有标记。密封袋上标明单位名称、比选编号、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章。

1.8.2 样品递交时间：密封样品于2020年 8月5日上午10:00—11:00在审计部的监督下递交，逾期不再接受。（不接受邮寄）

1.8.3 样品递交地点：浣花北路18号附一号307办公室

1.9投标文件递交时间：详见网页

1.10投标文件有效期：详见网页

1.11 验收标准：按照后勤保障部库房物资验收入库制度验收货物。

1.12结算方式：合按医院财务结算方式按月按需支付，年度结算金额不超过年度最高限价25万元。

1.13售后服务：配合提供医院所需该产品所有相关资料；使用中问题的解决。

1.14 交付地点：四川省人民医院后勤保障部库房或库房保管员指定的验收货物地点。

1.15交付进度：按合同约定。

1.16项目限价：

1.16.1 该项目每平方米限价75元

1.16.2 报价应包含货物本身，包装，运输，安装，调试，培训等一切含税费用，包括质保期内所有维修维护的费用。

1.17其他：

1.17.1签订合同以甲方版本为准。

1.17.2本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

1. 投标要求

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标项目及服务期：抗菌隔帘，一年、技术参数以技术文件要求为准；

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对中标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

2.6.3本招标文件属于我院商业机密，投标人需妥善保管，不得向第三方透露，否则，我院将依法追究其法律责任；

1. 投标文件的编制

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字；

3.2投标文件的组成：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 法定代表人委托授权书

3.2.3 委托人身份证复印件

3.2.4 公司营业执照

3.2.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供承诺函

3.2.6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，需提供承诺函

3.2.7参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提供承诺函

3.2.8 2018年1月1日至今医院类似业绩（提供合同作为客观证明材料，不得涂改价格等关键信息）

3.2.9 技术部分的响应

（以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

1. 招标、评选与中标通知书

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制；

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章；

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2评审小组根据综合评分法确定成交供应商。（评分表详见附件）

4.3招标人向中标人发出中标通知书。

附件1

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加抗菌隔帘采购项目投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

年 月 日

附件2

**承诺函**

四川省人民医院：

我单位作为本次采购项目的参选人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；  
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）比选文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省人民医院报价的服务/货物项目为参选人提供同类服务/货物的最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

参选人名称：（单位公章）。

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：。

日期：。

附件4

**项目实施及服务方案**

（参选人详细阐述项目实施及服务方案:）

**说明：包含但不限于计划、方案、服务承诺、考核方式（考核表等）**

参选人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评标要素索引表** | | |
| **序号** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 2 | 委托人身份证复印件 |  |
| 3 | 公司营业执照 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料承诺函 |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 7 | 2018年1月1日至今医院类似业绩 |  |
| 8 | 报价清单 |  |
| 9 | 提供一个完整单元尺寸样品供评定（315cm宽\*220-280cm长或195cm宽\*220-280cm长） |  |
| 10 | 技术响应文件（提供相关报告） |  |

附件5

附件6技术响应文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术响应文件** | | | |
|  | **参数要求** | **投标参数** | **是否响应** |
| 体积 | 提供至少两种成品尺寸规格（315cm宽\*220-280cm长、195cm宽\*220-280cm长）用于不同场所。 |  |  |
| 重量 | 面料克重：不少于100g/平方米 |  |  |
| 材质 | 1.抗菌阻燃，采用永久阻燃隔帘布标准，符合国际相关标准，包括通过国际通标标准技术服务（SGS）的NFPA 701：2010 method 1 测试以及BS ENISO 15025:2002 procedure “A”测试，提供相关报告； |  |  |
| 2.具有防尘功能； |  |  |
| 3.聚丙烯纺粘无纺布，材质可耐受擦拭清洁和消毒，并且易于清洁，提供样品供评定。 |  |  |
| 4.材质安全性符合国家《生态纺织品技术要求（GB/T 18885-2009）》和《纺织品抗菌性能的评价（GB/T 20944.2-2007）》，提供经CMA和CNAS认证检测机构检测报告。 |  |  |
| 外观 | 不透明，无孔洞， |  |  |
| 其他 | 1.隔帘形式：悬挂式； |  |  |
| 2.有效性：具备抑制常见医院感染细菌（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌）生长的功效。其中抑制金黄色葡萄球菌试验要求提供加速实验测试结果，提供CMA和CNAS认证检测机构检测报告；抑制肺炎克雷伯菌试验，提供国际通标标准技术服务（SGS）认证机构报告或CMA、CNAS认证机构的检测报告； |  |  |
| 3.耐用：纵向断裂强度121N/5CM，横向断裂强度108N/5CM，符合美国材料实验协会（ASTM D-1177）、德国标准化学会（DIN53455 、DIN53875）相关要求，提供相关报告英文原版复印件，以及中文翻译版，加盖鲜章； |  |  |
| 4.类型：非复用型，使用寿命和持续抗菌时间均可达10个月以上，提供国内CMA认证机构检测报告，或国际检测机构报告英文原版复印件，以及中文翻译版，加盖鲜章； |  |  |
| 5.其他需求：根据不同科室要求制作，根据实际配备帘钩及束带。 |  |  |

附件6评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分表** | | | | |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次有效供应商中的最低投标报价折扣率为基准折扣数，投标报价得分=(基准折扣数／投标报价折扣数)×30（保留小数点后一位） |  |
| 2 | 实施方案及售后25% | 25 | 对各供应商拟定的项目实施方案（包含备货送货方案、管理制度、产品质量把关、项目质量把控、售后方案等内容）进行综合评审：方案内容完整，方案严密、内容齐全、方案有针对性、方案实施合理性、备货充足、管理制度科学、项目质量优的得25分，每有一项未涉及的扣5分； | 以供应商提供的方案为准 |
| 3 | 样品 | 25 | 评审小组根据比选申请人提供的样品按下列要求评分。  1.外观不透明得5分，无孔洞得5分。最高得10分  2.根据耐受擦拭清洁和消毒、易于清洁、防尘、阻燃、使用材料等方面。横向比较评分，优得10-15分；良得5-10分；一般得1-5分； | 根据所提供的样品进行评判 |
| 4 | 业绩16 | 16 | 近三年（2018-2020）医院同类业绩，每个合同得2分，最多得16分，不提供医院业绩不得分 | 供应商提供合同复印件或发票复印件或中标通知书，并加盖公章 |
| 5 | 文件规范性4% | 4 | 比选申请文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附件7报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 抗菌隔帘 | | |
| 招标编号 | |  | | |
| 序号 | 报价内容 | 规格型号 | 单价（元）/平方米 | 备注 |
| 1 | 抗菌隔帘 |  |  |  |

供应商（全称并盖章）：

法定代表人或响应代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：